***Коммерческое предложение***

Компания «Tarlan International» рада представить Вашему вниманию **мультипрограммируемый нейростимулятор для стимуляции глубоких структур головного мозга Activa RC** компании Medtronic (*США*)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата коммерческого предложения** | «29» декабря 2023 года |
| **Условия поставки** | DDP адрес заказчика |
| **Условия оплаты** | Авансовый платеж в размере 30%, окончательная оплата в размере 70% по итогам поставки МТ |
| **Срок поставки** | 120 дней с момента подписания договора |
| **Первый руководитель поставщика**  **и Контактное лицо по МТ** | Даулетов Азамат Сунгатович, директор |
| Жекеева Янна Олеговна, заместитель директора,  e-mail: [y.zhekeyeva@tarlan-int.kz](mailto:y.zhekeyeva@tarlan-int.kz)  Тел.: +7 701 538 5014, 22 84 11  Муташев Ерлан, специалист коммерческого отдела,  e-mail: [e.mutashev@tarlan-int.kz](mailto:e.mutashev@tarlan-int.kz)  Тел.: +7 707 171 92 11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Техническое описание** | **Ед. изм.** | **Кол- во** |
| Мультипрограммируемый перезаряжаемый нейростимулятор **Activa RC** для стимуляции глубоких структур головного мозга с принадлежностями | | | |
| Имплантируемый нейростимулятор перезаряжаемый | Имплантируемый, мультипрограммируемый, двухканальный, перезаряжаемый нейростимулятор в комплекте с принадлежностями, размерами 54х54х9 мм, весом 40 г., объём 22 см куб, с возможностью одновременного подключения 2 электродов до 16 контактов, по 8 контактов на канал, по 4 активных контакта на электрод. Диапазон частоты стимуляции в режиме напряжения (V) от 2 до 250 Гц, 30-250 Гц в режиме силы тока (mAh), диапазон ширины импульса от 60-450 микросекунд, диапазон стимуляции 0 - 10,5 V в режиме напряжения, 0 - 25.5 mAh в режиме силы тока, возможность настройки 2 программ стимуляции на электрод, до 4-х программируемых групп стимуляции, возможность подключения совместимых удлинителей и электродов. МРТ совместимость для сканирования всего тела при использовании совместимых компонентов. Глубина имплантации ≤ 1 см - 1 шт. | шт. | 1 |
| Пульт пациента | Пульт пациента, размерами 9,4х,5,6х2,8 см, весом 111 г., обладает монохромным дисплеем с отображением основных параметров стимуляции и базовыми настройками, на лицевой панели пульта не менее 5-ти кнопок: Включение/Отключение терапии, Синхронизация со стимулятором, Активация левой стороны, Активация правой стороны, Включения пульта. Пульт должен обладать 4-х направленным курсором для навигации по меню. На боковой поверхности находтся разъём для подключения совместимой антенны. Совместим с батарейками типа ААА, съёмная крышка на задней поверхности - 1 шт.. Поставляется в комплекте с литературой и матерчатым чехлом для хранения. | шт. | 1 |
| Набор для подзарядки | Набор беспроводного зарядного устройства - 1шт., поставляемый с матерчатом чехле для хранения и переноски, включает в себя адаптер сетевого питания, входящее напряжение 100-240 V, 50-60 Гц, сила тока 0.3A, исходящее напряжение +5.2 V сила тока 1,5A , мощьность 7,8 Ватт, совместимый с кабелем типа USB 2.0 Type A -Type Micro B, совместимую док станцию для заряжания совместимого беспроводного зарядного устройства, совместимое беспроводное зарядное устройство с встроенной беспроводной антенной для обеспечения активации режима заряжания стимялятора и беспроводного заряжания, литература в виде цифровой инструкции или бумажных буклетов. | шт. | 1 |
| Воротник для размещения зарядного устройства | Матерчатый воротник размера S/M/L и противовес или матерчатый пояс размера S/M/L/XL. | шт. | 1 |
| Набор электрода для глубокой стимуляции мозга | Квадриполярный электрод для глубокой стимуляции головного мозга - 2 шт,. длиной 28 или 40 см, толщиной 1.3 мм, с 4-мя металлическими контактами размером 1,5 мм, межэлектродным расстоянием 0.3 или 1,5 мм, площадью 6 мм кв., для стимуляции структур головного мозга | шт. | 1 |
| Комплект удлинителя для стимуляции глубоких структур головного мозга | Совместимый квадриполяный удлинитель для подключения электрода к нейростимулятору - 2 шт. длиной 40 или 60 или 95 см | шт. | 1 |
| Набор для туннелирования | Туннелизатор для проведения электродов и удлинтелей к импланатционному карману - 1 шт. | шт. | 1 |
| **Итоговая цена комплекта: 8 369 000 (восемь миллионов триста шестьдесят девять тысяч) тенге** | | | |

**\*** В случае изменения валютного курса тенге более чем на 3% , просим дополнительно подтверждать актуальность данного предложения.

**С уважением,**

**Директор ТОО «Tarlan International» Даулетов А.С.**