***Коммерческое предложение***

Компания «Tarlan International» рада представить Вашему вниманию

**продукцию производства компании Inomed Medizintechnik GmBH (Германия).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата коммерческого предложения** | 2024 год |
| **Условия поставки** | DDP адрес заказчика |
| **Условия оплаты** | Авансовый платеж в размере 30%, окончательная оплата в размере 70% по итогам поставки МТ |
| **Срок поставки** | 120 дней с момента подписания договора |
| **Первый руководитель поставщика и Контактное лицо по МТ** | Даулетов Азамат Сунгатович, директор |
| Жекеева Янна Олеговна, заместитель директора, e-mail: y.zhekeyeva@tarlan-int.kzТел.: +7 701 538 5014, 22 84 11Байкенов Алибек, специалист коммерческого отдела, e-mail: a.baykenov@tarlan-int.kzТел.: +7 771 022 2117 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стереотаксическая система SUSy с титановым кольцом** |  |
| **Наименование** | **Описание** | **Количество** |
| Стереотаксическая системаSUSy с титановым кольцом 808000 | Принцип центра дуги* 2-точечные фиксации
* Рабочая длина 190 мм
* Разрешение линейных шкал0,1 мм
* Разрешение угловых шкал 0,5градуса
* Рентгеновское окно

Рабочее пространство:* A-ось 120 мм
* B-ось 140 мм
* Ось С 100 мм
 | 1 |
| 803000 | Приспособление для позиционированиястереотаксических систем inomed | 1 |
| 803110 | Титановый обод | 1 |
| 803223 | Крепежные стойки для головок M Длина: 46,5 мм | 4 |
| 803225 | Стойки для крепления головки XL Длина: 91,5 мм | 4 |
| 803226 | Держатель для штифтов для фиксации головкититановый | 4 |
| 803340 | Динамометрический ключ 70 Нсм | 1 |
|  | 803361, 803362, 803363,803364, 803365 | Крепежный штифт Opti Pin 30 мм., 40 мм., 50 мм., 60мм., 70 мм, | 5 наборов по 4шт |
|  |  |  |  |

# JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044

 010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

info@tarlan-int.kz

«Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 803420 | Игла для испытаний ZD, 190 мм | 1 |
| 803940 | Стерилизационный лоток для блока головок из титана | 1 |
| 803405 | Торцевой ключ | 2 |
| 803111 | Алюминивое кольцо | 2 |
| 803401 | Симулятор точки прицеливания | 1 |
| 803906 | Стерилизационная коробка для имитатора точкиприцеливания | 1 |
| 809050 | Набор для локализации КТ/МРТ для титановых иалюминиевых головок | 1 |
| 809101 | Держатель для колец Mayfield/Kees | 1 |
| 809200 | для универсального держателя КТ Mayfield/Kees280 x 300 x 75 мм | 1 |
| D010218 | IFU SUSy | 1 |
| Портативный комплект MER |
| 590102 | Транспортный чемодан для хранения и перевозки комплекта.Перед работой все части извлекаются и монтируются на любой доступной поверхности. Блок MER/DBS может доукомплектовываться дифференциальнымусилителем, подключаемым к тому же ноутбуку. | 1 |
| 590210 | Основной блок MER/DBS, размещается для храненияв транспортном чемодане. Во время работы может подвешиваться на рельс операционного стола | 1 |
| 590215 | Кабель для подключения блока MER/DBS к ПК | 1 |
| 590710 | Кабель для подключения микроэлектродов к блоку MER/DBS. Автоклавируемый. Рекомендуется поставлять 2 таких кабеля в составе одного комплекта. | 1 |
| 504257 | Кабель заземления | 1 |
| Устройство MicroDrive |
| 590580 | Основной блок устройства MicroDrive | 1 |
| 590038 | Тубус для микроэлектродов MicroGun | 1 |

# JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044

010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

info@tarlan-int.kz

«Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 590680 | Комплект крепежей устройства к стереотаксической раме, аксессуаров и различных иныхпринадлежностей для MicroDrive. Каталожный номер будет меняться в зависимости от того, крепление ккакой именно раме будет входить в набор | 1 |
| **Общая стоимость: 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) тенге** |

**\*** В случае изменения валютного курса тенге более чем на 3% , просим дополнительно подтверждать актуальность данного предложения.

**С уважением,**

**Директор ТОО «Tarlan International» Даулетов А.С.**

# JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044

010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

info@tarlan-int.kz

«Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141