***Коммерческое предложение***

Компания «Tarlan International» рада представить Вашему вниманию

**продукцию производства компании Inomed Medizintechnik GmBH (Германия).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата коммерческого предложения** | 2024 год |
| **Условия поставки** | DDP адрес заказчика |
| **Условия оплаты** | Авансовый платеж в размере 30%, окончательная оплата в размере 70% по итогам поставки МТ |
| **Срок поставки** | 120 дней с момента подписания договора |
| **Первый руководитель поставщика и Контактное лицо по МТ** | Даулетов Азамат Сунгатович, директор |
| Жекеева Янна Олеговна, заместитель директора, e-mail: y.zhekeyeva@tarlan-int.kzТел.: +7 701 538 5014, 22 84 11Байкенов Алибек, специалист коммерческого отдела, e-mail: a.baykenov@tarlan-int.kzТел.: +7 771 022 2117 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Описание** | **Цена за уп. тенге** |
| Электрод игольчатый 533666 | Электрод игольчатый (парный, прямой, игла 0,45x20мм, тонкий корпус, кабель 2,0м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: красный/черный, красный/белый, синий/черный, синий/белый, желтый/черный, желтый/белый, фиолетовый/черный, фиолетовый/белый, серый/черный, серый/белый, стерильный, одноразовый). | 98 100 |
| Электрод игольчатый 533646 | Электрод игольчатый (парный, прямой, игла 0,45x15мм, тонкий корпус, кабель 2,0м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: красный/черный, красный/белый, синий/черный, синий/белый, желтый/черный, желтый/белый, фиолетовый/черный, фиолетовый/белый, серый/черный, серый/белый, стерильный, одноразовый). | 98 100 |
| Электрод спиралевидный 530751 | Электрод спиралевидный (одинарный, игла 0,6мм конический корпус, кабель 1,5м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: желтый, красный, синий, зеленый, черный, белый, стерильный, одноразовый, 6 электродов в наборе с разной цветовой маркировкой). | 751500 |

# JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044

 010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

info@tarlan-int.kz

 «Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электрод игольчатый 533651 | Электрод игольчатый (одинарный, прямой, игла 0,45x20мм, тонкий корпус, кабель 1,5м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: зеленый, стерильный, одноразовый). | 55000 |
| Электрод стимуляционный 525603 | Электрод стимуляционный (МП, с изолированным корпусом, изгиб 30 градусов, контакт 2мм, раб.ч. 45 мм, общая длина 160 мм, кабель 3,0м, в комплекте с игольчатым электродом 20 мм). | 392000 |
| Электрод стимуляционный 522610 | Электрод стимуляционный (БП, микровилка, прямой, длина контактов 3,0 мм, расстояние между контактами 2 мм, раб.ч. 45 мм, общая длина 155 мм, кабель 3,0м). | 475860 |
| Электрод стимуляционный 525650 | Электрод стимуляционный (МП, с изолированным корпусом, с функцией аспирации, длина кольцевидного контакта 2 мм, раб. ч. 120 мм, общая длина 200 мм, в комплекте с игольчатым электродом 20 мм, длина кабеля 3 м.). | 572400 |
| Ларингеальный электрод 530855,530856 | Ларингеальный электрод для трубки диаметром 6-7 мм или 7-9 мм (длина адгезивной поверхности 32 мм, ширина29 мм, с нейтральным адгезивным электродом) | 655200 |
| Электрод стимуляционный 611014 | Электрод стимуляционный, одноразовый (кортикальный грид-электрод, 4 контакта | 493200 |

# JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044

 010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

info@tarlan-int.kz

 «Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | в один ряд, материал контактов – нержавеющая сталь, диаметр контакта 4мм, промежутки между контактами 10мм; контакты типа “touchproof” 1,5мм, встроенный кабель 1800мм, стерильный) |  |
| Электрод стимуляционный 611016 | Электрод стимуляционный, одноразовый (кортикальный грид-электрод, 6контактов в один ряд, материал контактов – нержавеющая сталь, диаметр контакта 4мм, промежутки между контактами 10мм; контакты типа “touchproof” 1,5мм, встроенный кабель 1800мм, стерильный) | 587700 |
| Электрод стимуляционный 611018 | Электрод стимуляционный, одноразовый (кортикальный грид-электрод, 8контактов в один ряд, материал контактов – нержавеющая сталь, диаметр контакта 4мм, промежутки между контактами 10мм; контакты типа “touchproof” 1,5мм, встроенный кабель 1800мм, стерильный) | 662400 |
| Электрод стимуляционный 530684 | Электрод стимуляционный, одноразовый (для спинальной стимуляции и регистрации D-волны и I-волны, 2-х контактный, длина контакта 9мм, длина кабеля 2,0м, разъем типа "touchproof", стерильный, одноразовый) | 1407600 |

**\*** В случае изменения валютного курса тенге более чем на 3% , просим дополнительно подтверждать актуальность данного предложения.

**С уважением,**

**Директор ТОО «Tarlan International» Даулетов А.С.**

# JŞS «Tarlan International» BIN: 210640031044

 010000, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy,

+7 7171 22 84 11

info@tarlan-int.kz

 «Qazaqstan Halyq Bankı» AQ IIK: KZ326018871000490141